## Лист2
Сводка отключений стояков за период с 19.10.2020 по 26.10.2020 только текущих
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сорт. по | Организации | Адреса домов | Дата и время подкл
время |  |  | кв/ст | организ.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  | план. | факт.
25.10.2020 | ХВС | ВАВИЛОВЫХ УЛ. Д.7 КОРП.3 КВ.76 (МУНИЦ ) | 9/1 |  | Виновная:ЖКС-2 | Квартиры:54;58;64;70;76;82;88;94;100; | 26.10.2020
22:16 |  | ВАННАЯ СВИЩ НА СТОЯКЕ | 9 |  | Работающая:ЖЭУ-6 |  | 18:00
|  | Нет доступа к стояку |  |  | Ответствен.:ЖКС-2
25.10.2020 | ГВС | ВАВИЛОВЫХ УЛ. Д.7 КОРП.3 КВ.76 (МУНИЦ ) | 9/1 |  | Виновная:ЖКС-2 | Квартиры:54;58;64;70;76;82;88;94;100; | 26.10.2020
22:16 |  | ВАННАЯ СВИЩ НА СТОЯКЕ | 9 |  | Работающая:ЖЭУ-6 |  | 18:00
|  | Нет доступа к стояку |  |  | Ответствен.:ЖКС-2
25.10.2020 | ЦО | АКАДЕМИКА БАЙКОВА УЛ. Д.13 КОРП.1 КВ.84 (МУНИЦ ) | 16/1 |  | Виновная:ЖКС-2 | Квартиры:1;7;14;21;28;35;42;49;56;63; | 26.10.2020
21:25 |  | КОМНАТА ТЕЧЬ СТОЯКА В ПЕРЕКРЫТИИ | 10 |  | Работающая:ЖЭУ-23 | 70;77;84;91;98;103; | 18:00
|  | Теплоисточник:ПАРНАС |  |  | Ответствен.:ЖКС-2

## Лист1
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО | СЭС | КАН | ГГС | АППЗ | ПЗУ | ВСЕГО
Отвественная организация
| квартир | стояков | квартир | стояков | квартир | стояков | [6 empty] | квартир | стояков
ЖКС-2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3
Всего | 9 | 1 | 9 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3