## Лист 1
ФАКСОГРАММА (на отключение)
ЦДС ГУП "ТЭК СПБ"
Дата 02.09.2023
Время 14:47
1.Кому: |  |  |  | т. 494-87-07; 494-87-05; факс 312-45-22
Организация |  | Кто принял (ФИО, должность) |  | Телефон/факс
Администрация Калининкого р-на СПб |  |  |  | т.ф. 542-03-89
ГКУ ЖА Калининкого р-на СПб |  |  |  | т.ф. 542-26-18
Абонентское управление Северного р-на |  |  |  | т.ф. 601-92-75
ЦТП 1 |  |  |  | т.ф. 517-38-04
ЦТП 2 |  |  |  | т.ф. 532-73-93
УК "Прогресс" |  |  |  | т.ф. 554-48-18
Приемка ИТП новое строительство |  |  |  | VrantsevaNV@gptek.spb.ru
2. Сообщаем, что в связи с аварийными работами на тепловых сетях по адресу:
Науки пр-кт, д. 12, корп. 8 ТК-6; Диаметр: 250 Обратная Подземная бесканальная; Политехническая (Гжатская ул., 24)
(адрес); (Ду, пр/обр/ГВС, тип прокладки:пз/возд/подв); (котельная)
В период с | 2023-09-02 14:30 |  | до устранения
Отключаются от теплоснабжения следующие здания:
ЦО:
Жилых: | Детских: | Лечебных: | Школ: | Учебных: | Прочих:
ЦО здания от ЦТП:
(переводятся на пониженные параметры по температуре с сохранением гидравлического режима)
ГВС: Вавиловых ул: д. 3 корп. 1 лит. А, д. 5 корп. 1 лит. А, д. 5 корп. 2 лит. А, д. 5 корп. 3, д. 5 корп. 4, д. 7 корп. 2 ; Науки пр-кт: д. 10 корп. 1 лит. А, д. 10 корп. 2 лит. А, д. 12 корп. 1 лит. А, д. 12 корп. 3 лит. А, д. 6/1 лит. А, д. 8 корп. 1 лит. А, д. 8 корп. 2 лит. А, д. 8 корп. 3 - из прямого тр-да
Жилых: | Детских: | Лечебных: | Школьных | Учебных: | Прочих:
ИТОГО: |  |  | по ЦО: |  | по ГВС:
На период проведения работ предлагается поставить систему ЦО на |  |  |  | 0/0/0/0
(подпор/проток/циркуляцию/слив)
ГВС из прямого тр-да без циркуляции
(обеспечивать с какого тр-да/по какой схеме в случае с ЦТП/отключено)
Возможно ухудшение качества ГВС
3. Ответственность за сохранность внутренних систем ЦО и ГВС несет ответственное лицо за
исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и сетей абонента.
4. Просим:
- Оповестить абонентов.
- Обеспечить доступ
- Принять меры
Передал: Старший диспетчер Аверкин Артемий Иванович