## Лист 1
ФАКСОГРАММА (на отключение)
ЦДС ГУП "ТЭК СПБ"
Дата 23.01.2024
Время 10:51
1.Кому: |  |  |  | т. 494-87-07; 494-87-05; факс 312-45-22
Организация |  | Кто принял (ФИО, должность) |  | Телефон/факс
Администрация Калининкого р-на СПб |  |  |  | т.ф. 542-03-89
ГКУ ЖА Калининкого р-на СПб |  |  |  | т.ф. 542-26-18
Абонентское управление Северного р-на |  |  |  | т.ф. 601-92-75
ЦТП 1 |  |  |  | т.ф. 517-38-04
ЦТП 2 |  |  |  | т.ф. 532-73-93
УК "Прогресс" |  |  |  | т.ф. 554-48-18
Приемка ИТП новое строительство |  |  |  | VrantsevaNV@gptek.spb.ru
2. Сообщаем, что в связи с технологическим нарушением на тепловой сети по адресу:
Вавиловых ул, д. 10, корп. 4; Диаметр: 400 Подающая Надземная; Парнас - вода (3-й Верхний пер., 10)
(адрес); (Ду, пр/обр/ГВС, тип прокладки:пз/возд/подв); (котельная)
В период с | 2024-01-23 11:00 | по | 2024-01-23 20:30
Отключаются от теплоснабжения следующие здания:
ЦО: Вавиловых ул: д. 10 корп. 1 лит. А, д. 10 корп. 2 лит. А, д. 10 корп. 3, д. 10 корп. 4 лит. А
Жилых: 3 | Детских: 0 | Лечебных: 0 | Школ: 0 | Учебных: 1 | Прочих: 1
(переводятся на пониженные параметры по температуре с сохранением гидравлического режима)
Жилых: 0 | Детских: 0 | Лечебных: 0 | Школьных 0 | Учебных: 0 | Прочих: 0
ИТОГО:0 |  |  | по ЦО: 0 |  | по ГВС: 0
На период проведения работ предлагается поставить систему ЦО на |  |  |  | 0/0/0/0
(подпор/проток/циркуляцию/слив)
ГВС из обратного тр-да
(обеспечивать с какого тр-да/по какой схеме в случае с ЦТП/отключено)
Возможно ухудшение качества ГВС
3. Ответственность за сохранность внутренних систем ЦО и ГВС несет ответственное лицо за
исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и сетей абонента.
4. Просим:
- Оповестить абонентов.
- Обеспечить доступ
- Принять меры
Передал: Старший диспетчер Костенко Александр Михайлович